總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 3 | 樑柱導水整修工程 | 公博樓地下一樓，竣工結案。 |
| 4 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所簽核 鈞長後續。 |
| 5 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑採購發包作業。 |
| 6 | 百葉裝修工程 | 國璽樓發包完成施工中。 |
| 7 | 教室隔間 | 營養系NF455，竣工驗收。 |
| 8 | 一樓琴房防音門及壁板整修 | 音樂系，發包中。 |
| 9 | 教師琴房整修工程 | 音樂系2樓，發包中。 |
| 10 | 中央空調濾網更換 | 國璽樓發包呈核中。 |
| 11 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包呈核中。 |
| 12 | 牆面滲水及壁癌 | 文研樓LG206室，完工待驗。 |
| 13 | 聖言樓221女廁牆面磁磚脫落 | 暫緩。 |
| 14 | 游泳池過濾馬達維修 | 結案。 |
| 15 | 物理系PH218室磁磚凸起換修 | 暫緩。 |
| 16 | 文華樓100教室邊鐵捲門鐵鍊脫落 | 竣工結案。 |
| 17 | 舒德樓頂水箱底架焊接 | 轉事務組處理。 |
| 18 | 游泳池過濾馬達換修 | 完工待結。 |
| 19 | 和平學苑三、四樓拆掉燈移裝修 | 待結。 |
| 20 | 國際教育處網路訊號工程 | 總務長訂底價。 |
| 21 | 聖言樓資訊中心電腦桌裝修 | 結案。 |
| 22 | 資訊中心嵌入式冷氣搬遷 | 施工中。 |
| 23 | 化學系辦公室更新不銹鋼門 | 結案。 |
| 24 | 伯達樓212資訊中心天花板漏水 | 估價中。 |
| 25 | 宜真學苑靜齋室天花板漏水 | 施工中。 |
| 26 | 數學系磁磚脫落 | 流程中。 |
| 27 | 電子系SF549崁入式系統室網路配線 | 完工待驗後流程。 |
| 28 | 電子系548室電源配置 | 完工待驗後流程。 |
| 29 | 電子系教室黑板燈移裝及地面電源拆裝 | 完工待驗後流程。 |
| 30 | 電子系聖言樓548、549實驗室修繕工程 | 完工待驗後流程。 |
| 31 | 翻譯所三樓門口接縫牆角漏水 | 估價中。 |
| 32 | 營養系NF454室牆角漏水 | 估價中。 |
| 33 | 語言中心A316室地板滲水 | 估價中。 |
| 34 | 濟時樓B1建物漏水 | 估價中。 |
| 35 | 學術交流中心A112事積水及漏水 | 估價中。 |
| 36 | 織品系大樓增空調工程 | 驗收中。 |
| 37 | 管理學院辨公室遷移案 | 驗收中。 |
| 38 | 宜美學苑雨水排水管維修 | 施工中。 |
| 39 | 宜美1-4樓給水管維修 | 施工中。 |
| 40 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 施工中。 |
| 41 | ES301、401電腦教室改善工程 | 待結。 |
| 42 | ES301、401塑膠拉門移装 | 施工中。 |
| 43 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(9月)、排放許可證換證及領取。 |
| 44 | 化學系1~2F電力改善 | 簽辦公文。 |
| 45 | 全校電力改善 | 低壓改善作業（化學系）、功能性及監控系統改善。 |
| 46 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 47 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 48 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 49 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 暫緩待上級指示。 |
| 50 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路配合工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 51 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 暫緩待上級指示。 |
| 52 | 污水處理廠污水管納管工程 | 暫緩。 |
| 53 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 施工作業中。 |
| 54 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 55 | 宜真宜善學苑屋頂漏水整修工程 | 初驗。 |
| 56 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 施工作業中。 |
| 57 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 初驗。 |
| 58 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 待使用單位重新辦理。 |
| 59 | 輔幼廚房不鏽鋼門 | 結案。 |
| 60 | 濟時樓逃生門調整維修 | 請購作業。 |
| 61 | 醫學院舊大樓六樓小班教室漏水整修 | 請購作業。 |
| 62 | 財法系新增偵煙器 | 請購作業。 |
| 63 | 出版社天花板漏水整修 | 請購作業。 |
| 64 | 宜真學苑服務台天花板更新 | 請購作業。 |
| 65 | 淨心堂天花板漏水 | 請購作業。 |

保管組

- 教育部訪視96年教育部整體獎補助款準備工作。

二．協助單位處置報廢物品。

三、繼續注意96年以教整款購買之財產，以備管科會來校訪視。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、宿舍費彙整製單。

7、遲繳學雜費罰款及補註冊。

8、遲還及遺失畢業服罰款。

9、所有帳戶（含進修、推廣部）共23帳戶之現金結存月報表總表（月結總表）。

10、註冊繳費事宜查詢。

11、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

12、收取九十六學年度第二學期學分費。

13、畢業生離校系統人工放行。

14、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

15、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

16、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

17、收取遲還註冊罰款，及線上註冊放行。

18、97學年第1學期分期付款學生資料核對建檔、及編制應收明細。

三、稅務

1、建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、進修部

1、辦理休退學登記，辦理退費請款核銷。

2、預備97/1報教育部退撫費。

3、辦理遲註冊罰款、雜項收入（停車費、置物櫃、罰款等等）。