總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所簽核 鈞長後續。 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑採購發包作業。 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓樣品設置。 |
| 6 | 一樓琴房防音門及壁板整修 | 音樂系，竣工結案。 |
| 7 | 中央空調濾網更換 | 國璽樓竣工結案。 |
| 8 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包呈核中。 |
| 9 | 宗輔中心搬遷 | 淨心堂竣工結案。 |
| 10 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓待後續。 |
| 11 | 軌道燈設備 | 國璽樓醫圖人文區竣工驗收。 |
| 12 | 寢室牆壁加矽酸鈣板 | 玫瑰學苑配合作息施作。 |
| 13 | 牆面磁磚凸起修繕 | 野聲樓門廳配合施工。 |
| 14 | 電腦網路新增佈放 | 校牧室/宗輔中心竣工驗收。 |
| 15 | 旗竿架 | 野聲樓門廳，發包呈核。 |
| 16 | 空調設備保養 | 公博樓發包呈核。 |
| 17 | 聖言樓221女廁牆面磁磚脫落 | 暫緩。 |
| 18 | 物理系PH218室磁磚凸起換修 | 暫緩。 |
| 19 | 國際教育處網路訊號工程 | 總務長訂底價。 |
| 20 | 伯達樓212資訊中心天花板漏水 | 緩議。 |
| 21 | 宜真學苑靜齋室天花板漏水 | 10月28日結案。 |
| 22 | 數學系磁磚脫落 | 施工中。 |
| 23 | 翻譯所三樓門口接縫牆角漏水 | 無預算緩議。 |
| 24 | 營養系NF454室牆角漏水 | 總務長訂底價。 |
| 25 | 語言中心A316室地板滲水 | 緩議。 |
| 26 | 濟時樓B1建物漏水 | 暫緩。 |
| 27 | 學術交流中心A112事積水及漏水 | 現場評估無嚴重，緩議。 |
| 28 | 化學系301排風機漏水 | 完工待結。 |
| 29 | 舊醫學院後鐵捲門損壞 | 暫存待示。 |
| 30 | 生科系311牆面漏水 | 跑請修單。 |
| 31 | 理二舍屋頂採光罩損壞 | 完工待結。 |
| 32 | 理二舍2~4樓房內窗角滲水 | 廠商估價中。 |
| 33 | 濟時樓一樓大鐵門修繕 | 施工中。 |
| 34 | 耕莘樓112室積水及漏水 | 暫緩。 |
| 35 | 利瑪竇105教室樑柱水泥脫落 | 等候廠商處理。 |
| 36 | 翻譯所加裝女廁門邊框及衛生紙架 | 請修流程中。 |
| 37 | 和平學苑裝回燈具 | 待結。 |
| 38 | 藝術學院一樓男廁隱藏室自動沖水器 | 備料中。 |
| 39 | 羅耀拉後面化糞池污水控制器換裝 | 完工議價後結案。 |
| 40 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 總務長訂底價。 |
| 41 | 97年10月份電費 | 請款中。 |
| 42 | 97年10月水費 | 已請款。 |
| 43 | 織品系大樓增空調工程 | 己驗收待結。 |
| 44 | 宜美學苑雨水排水管維修 | 核銷中。 |
| 45 | 宜美1-4樓給水管維修 | 核銷中。 |
| 46 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 待驗收。 |
| 47 | 管理學院辨公室遷移案 | 己驗收待結。 |
| 48 | 文華樓西面頂樓更換鐵皮 | 待驗收。 |
| 49 | 羅耀拉二樓整修 | 己驗收待結。 |
| 50 | 羅耀拉二樓新購冷氣機四臺 | 待驗收。 |
| 51 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(11月)。 |
| 52 | 化學系1~2F電力改善 | 待上級指示辦理。 |
| 53 | 全校電力改善 | 低壓改善作業清點數量及確認作業（化學系）、功能性及監控系統待複驗。 |
| 54 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 55 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 56 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 57 | 總務處事務、保管、環安衛組搬遷案 | 施工中，預計11/8～9搬遷。 |
| 58 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路配合工程 | 施工中，預計11/8～9搬遷。 |
| 59 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 施工中，預計11/8～9搬遷。 |
| 60 | 校內建築物結構補強補修工程（文友樓、化學系） | 複驗改善，待結案。 |
| 61 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 62 | 宜美宿舍熱水爐維修及零件汰換工程 | 結案。 |
| 63 | 97年度消防安全設備缺失改善 | 結案。 |
| 64 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 議價發包作業。 |
| 65 | 出版社天花板漏水整修 | 廠商協助改善中。 |
| 66 | 宜真學苑服務台天花更新 | 待結案。 |
| 67 | 利瑪竇變電站發電機故障修理 | 施工作業。 |
| 68 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進廠保養。 |
| 69 | 聖言樓滅火器指示牌 | 施工作業。 |
| 70 | 食營工廠增設緊急照明燈 | 請購作業。 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學分費劃撥入帳彙整製單。

7、健檢費退費。

8、遲繳學雜費罰款及補註冊。

8、遲還及遺失畢業服罰款。

10、收取97學年第1學期學雜費分期付款學生第一期款。

11、收取九十六學年度第二學期僑生學雜費分期款尾款。

12、收取九十六學年度第二學期學分費。

13、畢業生離校系統人工放行。

14、收取九十七學年第一學期教育部補助生團體平安保險費差額。

15、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

16、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

17、收取遲還註冊罰款，及線上註冊放行。

18、收取九十七學年度第一學期學分費。

19、97學年第1學期學雜費分期付款學生第一期款繳費狀況明細編制e-mail僑外組林組長。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

3、處理十月份各類所得之稅務對帳事宜。

四、進修部

1、辦理休退學登記，辦理退費請款核銷。

2、辦理遲罰款、雜項收入（休學生團保費、置物櫃、罰款等等）

4、將97/1延修生、教育學程異動繳費資料mail給台新。

5、處理進修部97/1一般生加退選異動。

保管組

- 協助單位處置報廢物品。

- 辦公室搬遷事宜。

三、追蹤進修部器材室及e化教室報修器材之修復及使用狀況。

四、清理進修部部本部及事務組(進修)之財產，將該報廢之財物逐一處理。

五、下週五(11月7日)將暫時搬遷本組「文具及清潔用品作業設備」到出納組辦公。