總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所簽核 鈞長後續。 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑變更圖資審核。 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓樣品設置審核。 |
| 6 | 中央空調濾網更換 | 國璽樓竣工結案。 |
| 7 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包呈核中。 |
| 8 | 冷氣水塔修繕 | 宗倬章紀念大樓，竣工結案。 |
| 9 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓待後續。 |
| 10 | 軌道燈設備 | 國璽樓醫圖人文區竣工結案。 |
| 11 | 寢室牆壁加矽酸鈣板 | 玫瑰學苑配合作息施作。 |
| 12 | 牆面磁磚凸起修繕 | 野聲樓門廳竣工驗收。 |
| 13 | 電腦網路新增佈放 | 校牧室/宗輔中心竣工驗收後核實計價。 |
| 14 | 旗竿架 | 野聲樓門廳，發包呈核。 |
| 15 | 空調設備保養 | 公博樓待通知後續。 |
| 16 | 琴房整修工程 | 音樂系所三樓，配合作息施作。 |
| 17 | 牆壁與天花板整修 | 體育學系、教師研究室發包作業。 |
| 18 | 國際教育處網路訊號工程 | 總務長訂底價。 |
| 19 | 生科系311牆面漏水 | 跑請修單。 |
| 20 | 理二舍2~4樓房內窗角滲水 | 估價後等核示。 |
| 21 | 利瑪竇105教室樑柱水泥脫落 | 等候廠商處理。 |
| 22 | 翻譯所加裝女廁門邊框及衛生紙架 | 重新估價跑流程。 |
| 23 | 和平學苑裝回燈具 | 待結。 |
| 24 | 羅耀拉後面化糞池污水控制器換裝 | 完工待結。 |
| 25 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 總務長訂底價。 |
| 26 | 化學系1樓廁所前地下水幹管漏水 | 轉電工吳先生處理。 |
| 27 | 97年10月份電費 | 已核銷。 |
| 28 | 97年10月水費 | 已核銷。 |
| 29 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理。 |
| 30 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 總務長訂底價中。 |
| 31 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 再評估中。 |
| 32 | 理二舍房間漏水 | 估價後等核示。 |
| 33 | 數學系物理系外圍冷氣加裝排水軟管 | 估價後等核示。 |
| 34 | 濟時樓JS109室輕鋼架掉落 | 估價中。 |
| 35 | 課外組綠野社木門鎖及水管損壞 | 估價中。 |
| 36 | 視物組冷氣移機 | 請電工處理。 |
| 37 | 11月電費 | 已請款。 |
| 38 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 驗收缺失汶善中。 |
| 39 | 2008聖誕燈飾工程 | 弟一圓環及淨心堂前圓環布條拉設。 |
| 40 | 宜美1-4樓給水管維修 | 核銷中。 |
| 41 | 仁愛學苑熱泵熱水工程 | 第二次驗收缺失改善中。 |
| 42 | 羅耀拉二樓新購冷氣機四臺 | 施工中。 |
| 43 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(11月) ，明年度發包前置作業。 |
| 44 | 化學系1~2F電力改善 | 待上級指示辦理。 |
| 45 | 全校電力改善 | 設計監造單位清點施作數量作業、功能性及監控系統待複驗。 |
| 46 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 47 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 48 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 完成第一階段施作，第二階段施作將視天候狀況另排。 |
| 49 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案 | 結案。 |
| 50 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路配合工程 | 結案。 |
| 51 | 總務處事務、保管、環安衛、營繕組搬遷案網路水電工程 | 結案。 |
| 52 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 53 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 廠商備料，預計學期結束施工。 |
| 54 | 出版社天花板漏水整修 | 後續觀察 |
| 55 | 宜真學苑服務台天花更新 | 待結案。 |
| 56 | 利瑪竇變電站發電機故障修理 | 初驗改善作業。 |
| 57 | 資訊中心消防系統年度保養 | 發包作業。 |
| 58 | 淨心堂漏水改善 | 廠商協助改善作業。 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學分費劃撥入帳彙整製單。

7、廠商各項費用未繳費名單彙整。

8、97學年度第二學期，本校委託台新銀行代收學雜費以外之其他各項收入協調會。

9、健檢費退費。

10、收取97學年第1學期學雜費分期付款學生第一期款。

11、畢業生離校系統人工放行。

12、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

13、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

14、收取97學年第1學期學分費。

15、電話催收97學年第1學期學分費。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

3、初核確認11月份各類所得之稅務對帳事宜。

四、進修部

1、辦理休退學登記，辦理退費請款核銷。

2、辦理遲罰款、雜項收入（休學生團保費、工本費、就貸生休學繳1/3等）

3、97/1延修生、教育學程、一般生加退選期限內分明細帳；分系級、年級與會計對帳。

4、核發進修部97/1一般生加退選支票84張。

5、通知97/1延修生、教育學程、一般生加退選未繳費同學，儘速繳納。

保管組

- 協助單位處置報廢物品。

- 換貼97年度教整款標籤事宜。

- 持續追蹤進修部器材室及e化教室報修器材之修復及使用狀況。

四、月底盤存日間部及進修部之文具及清潔用品，並準備移交給事務組。

採購組

一、鍋爐一、二級檢查。

二、基礎醫學研究所穿透式顯微鏡開標。

三、HP、D-link原廠業務來談優惠專案。

環安衛組

1.參加教育部「事業廢棄物再利用管理辦法」與「可在利用資源種類或在生資源項目評估」第1次諮商會議。

2.固廢廠及廢液廠例行開放業務。

3.實施97學年度實驗室安全衛生檢查- 食科系。

4.向環保署彙整申報本校11月份實驗室等廠所及校內各餐廳（事務組提報）之廢油量。

5.參加教育部「學術機構毒性化學物質管理辦法公聽會」。

6.縣政府毒管處吳雯曉小姐至本校環安衛組說明並指導空、水、廢、毒管理資訊系統。