總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 保固維護，缺失改善。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓配合完工待驗。 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所簽核 鈞長後續。 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑變更圖資審核。 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓奉 鈞長核示後施作。 |
| 6 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包呈核中。 |
| 7 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓待後續。 |
| 8 | 空調設備保養 | 公博樓，施工中。 |
| 9 | 音樂系所四樓琴房整修工程 | 發包作業呈核。 |
| 10 | 牆壁與天花板整修 | 體育學系、教師研究室竣工結案。 |
| 11 | 國際教育處網路訊號工程 | 施工中。 |
| 12 | 生科系311牆面漏水 | 跑請修單。 |
| 13 | 利瑪竇105教室樑柱水泥脫落 | 處理完成。 |
| 14 | 翻譯所加裝女廁門邊框及衛生紙架 | 重新估價跑請購修單。 |
| 15 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 總務長訂底價。 |
| 16 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理。 |
| 17 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中。 |
| 18 | 數學系物理系外圍冷氣加裝排水軟管 | 現場了解無嚴重需求緩議。 |
| 19 | 課外組綠野社木門鎖及水管損壞 | 無預算需求轉回課外組。 |
| 20 | 11月電費 | 已核銷。 |
| 21 | 11月份水費 | 已核銷。 |
| 22 | 校園化糞池水泥蓋及路緣石損壞 | 完工待結。 |
| 23 | 利瑪竇地下室自習室鋁門故障 | 跑請修單。 |
| 24 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 12/23開標。 |
| 25 | 進修部聖誕燈飾工程 | 完工待驗。 |
| 26 | 利瑪竇三四樓女廁漏水 | 施工中。 |
| 27 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作(12月) ，完成發包議價作業。 |
| 28 | 化學系1~2F電力改善 | 設計監造簽約、上網公開招標前置作業。 |
| 29 | 全校電力改善 | 低壓部分初驗作業、新增高壓設備議價。 |
| 30 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 31 | 建築物公共安全改善 | 待縣府複查。 |
| 32 | 地下水水塔外觀油漆剝落 | 持續追蹤成效。 |
| 33 | 心園餐廳地下室變更 | 改善工程前置作業（預定寒假施工）。 |
| 34 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 廠商備料，預計學期結束施工。 |
| 35 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 36 | 淨心堂漏水改善 | 廠商協助改善作業。 |
| 37 | 體育室搬遷案 | 搬遷前置作業。 |
| 38 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 39 | 學務處宜真宜善學習角 | 完成開標議價作業。 |
| 40 | 營養系新增滅火器及換藥 | 請購流程作業中。 |
| 41 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 完成簽約作業、進場維護保養。 |
| 42 | 文德文舍受信總機機板更新 | 驗收結案。 |
| 43 | 法園空調送風機保養工程 | 初驗。 |
| 44 | 法園空氣機交換馬達軸承異音維修（SS126室） | 施工作業 |
| 45 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 發包議價作業。 |
| 46 | 校內餐廳、商店變更使用乙案 | 於12.2至縣府召開協調。 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學分費、招生費用劃撥入帳彙整製單。

7、廠商未繳費檔案彙整。

8、98年度一銀出納系統開帳作業。

9、收取97學年第1學期學雜費分期付款學生第一期款。

10、畢業生離校系統人工放行。

11、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

12、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

13、催收97 學年第1學期學分費。

14、97學年第2學期學雜費、學分費暨學雜學分費繳交注意事項公告。

三、稅務

1、核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

3、確認12月份各類所得之稅務對帳事宜。

四、進修部

1、核算97/1進修部學雜費專戶費用。

2、辦理遲罰款、雜項收入（休學生團保費、工本費、就貸生休學繳1/3等等）

3、97/1退選、延修生期限外分帳(送會計室) 年級明細帳 (會計師查帳)。

4、催繳97/1加退選、延修生應繳費而未繳通知儘速繳納；協協助同學列印遺失繳費單。

5、公告通知進修部97/2新生自行列印繳費單及游泳池繳費單。

保管組

1.催交進修部部份單位96學年度財產盤點記錄表。

2.持續注意進修部器材室及e化教室設備之使用狀況暨維護。

採購組

一、學務處學生學習中心第二次開標。

二、利瑪竇二樓第二期工程開標。