總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 缺失處理協調會。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓內裝改正復審中。 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，設備外國採購中。 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑依指示規劃待 鈞長核示。 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓變更施工中。 |
| 6 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包作業中。 |
| 7 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後執行。 |
| 8 | 恩人榜 | 醫學院，發包完成呈核。 |
| 9 | 琴房整修 | 音樂系所地下室及二樓，竣工結案。 |
| 10 | 地面磁磚修補 | 文舍學苑1102室，竣工結案。 |
| 11 | 牆面磁磚修補 | 藝術學苑4樓，竣工驗收。 |
| 12 | AA312教室修繕 | 應美系所，發包完成呈核。 |
| 13 | 鋁花格工程 | 公博樓8樓，發包完成呈核。 |
| 14 | 生科系311牆面漏水 | 議價後施工。 |
| 15 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中。 |
| 16 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理。 |
| 17 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中。 |
| 18 | 98年1月電費 | 已核銷。 |
| 19 | 98年1月水費 | 已請款。 |
| 20 | 外語大樓LB301、306磁磚凸起脫落 | 請修單流程中。 |
| 21 | 理一舍103、228、245、247房間隔間修繕 | 待結。 |
| 22 | 聖言樓8樓蹲式馬桶接管漏水 | 結案。 |
| 23 | 文友樓梯旁磁磚脫落 | 結案。 |
| 24 | 生科系二樓走廊第版凸起變形破裂 | 待結。 |
| 25 | 濟時稜二樓天花板鐵捲門整修 | 完工驗收後結案。 |
| 26 | 德蘭靜苑廁所天花板漏水修繕 | 完工驗收後結案。 |
| 27 | 97教卓強化學習中心 | 估價中。 |
| 28 | 宜真、宜善學苑伸縮縫漏水修繕 | 待結。 |
| 29 | 國際處走廊紗窗紗門整修 | 週六日施工。 |
| 30 | 數學系4樓梯前天花板漏水 | 完工驗收結案。 |
| 31 | 濟時樓地下室及一樓地板整修 | 估價中。 |
| 32 | 數學系走廊木製地板修繕 | 處理中。 |
| 33 | 數學系牆壁磁磚隆起修繕 | 處理中。 |
| 34 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 辦理追加减預算中。 |
| 35 | 積健樓樓梯防滑條 | 施工中。 |
| 36 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 請使用單位申請。 |
| 37 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 請使用單位申請。 |
| 38 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（2月份）。 |
| 39 | 化學系1~2F電力改善 | 第四次開標作業。 |
| 40 | 全校電力改善 | 低壓初驗改善及複驗前置作業。 |
| 41 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 42 | 98年度建築物公共安全申報 | 完成發包議價。 |
| 43 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查。 |
| 44 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 複驗作業。 |
| 45 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 46 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 47 | 學務處宜真宜善學習角 | 初驗。 |
| 48 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養。 |
| 49 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 複驗。 |
| 50 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤。 |
| 51 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 完成發包議價。 |
| 52 | 98年度建築物消防安全申報 | 完成發包議價。 |

採購組

一、98學年度提報總務處冷氣機需求表由廠商實地進行估價(含機體、安裝及電力)並於98年3月2日前回報本校。

二、97-2全校冷氣機請購案，完成彙整後請廠商報價並進行後續評估。

保管組

- 協助單位處置報廢物品事宜。

- 各單位新增、減損財產列帳事宜。

- 配合研發處、會計室辦理農委會農糧署委辦計畫財產盤點事宜。

四、報廢(事務組--進修)及(進修部部本部)之部份財產暨列管物品。

五、.持續追蹤進修部器材室及e化教室之報修器材維修及使用狀況。