總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 依2/23缺失處理協調會於3/15處理帷幕牆滲漏測試。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓內裝改正，縣府復審中。 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，設備外國採購中。 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑依 鈞長指示規劃完成，待 鈞長核示。 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓配合醫院籌備處申請復審，通過後再施工。 |
| 6 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包作業中。 |
| 7 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後執行。 |
| 8 | 恩人榜 | 醫學院，備料施工。 |
| 9 | AA312教室修繕 | 應美系所，發包呈核。 |
| 10 | 室外樓梯止滑墊維修 | 濟時樓2樓，竣工結案。 |
| 11 | 冷氣故障 | 淨心堂服務學習中心，竣工結案。 |
| 12 | 照明設備改善 | 衛保組，發包完成呈核。 |
| 13 | 樓梯加貼玻璃磨砂紙 | 國璽樓圖書館，發包完成呈核。 |
| 14 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊。 |
| 15 | 生科系311牆面漏水 | 議價後施工。 |
| 16 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中。 |
| 17 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理。 |
| 18 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中。 |
| 19 | 理一舍103、228、245、247房間隔間修繕 | 結案。 |
| 20 | 97教卓強化學習中心 | 議價後安排時間施工。 |
| 21 | 濟時樓地下室及一樓地板整修 | 完工待驗。 |
| 22 | 濟時樓118室天花板冰水管漏水 | 驗收後部份修補。 |
| 23 | 濟時樓2樓門前段109室地板凸起修補 | 完工待驗。 |
| 24 | 濟時樓1樓右側護欄斷裂 | 備料施工。 |
| 25 | 外語大樓LA403、404走廊天花板滲水 | 保固內漏水處理中。 |
| 26 | 聖言樓大門前水溝蓋斷裂 | 電工處理完成。 |
| 27 | 生科系電梯旁水管阻塞 | 估價後流程中。 |
| 28 | 營養系455室天花板日光燈更新 | 轉回使用單位送請修單。 |
| 29 | 理二舍411-416牆角漏水 | 估價後，轉回使用單位送請修單。 |
| 30 | 學術交流中心117室紗窗整修 | 流程中。 |
| 31 | 輔園FY27室廁所地面整修 | 訂底價。 |
| 32 | 98年3月電費 | 已請款。 |
| 33 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 3/16完工。 |
| 34 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中。 |
| 35 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中。 |
| 36 | 文舍4A4B浴廁天花板換装 | 完工待驗。 |
| 37 | 進修部宗輔室辨公室隔間 | 完工待驗 |
| 38 | 積健樓樓梯止滑條 | 詢價中。 |
| 39 | 藝術學院天井復蓋鉄片 | 施工中。 |
| 40 | 藝術學院頂樓水塔部份磁磚脫落 | 施工中。 |
| 41 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（3月份）。 |
| 42 | 化學系1~2F電力改善 | 備料作業。 |
| 43 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業、監控性能驗收。 |
| 44 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 45 | 98年度建築物公共安全申報 | 完成發包議價作業。 |
| 46 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查。 |
| 47 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 48 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 49 | 學務處宜真宜善學習角 | 初驗缺失改善。 |
| 50 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養。 |
| 51 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 結案。 |
| 52 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 公文簽辦，後續作業追蹤。 |
| 53 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 完成發包議價作業。 |
| 54 | 98年度建築物消防安全申報 | 進場檢查。 |
| 55 | 格物學苑103A、103B電線配置工程 | 工程施作。 |
| 56 | 文德照明定時裝置配置 | 工程施作。 |
| 57 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 待上級指示。 |

保管組

1協助單位處置報廢物品事宜。

2各單位新增、減損財產列帳事宜。

3準備年度盤點事宜。

4電子公文教育訓練。

5 SOP資料完成

採購組

一、全校電力高壓部分進行議價。

二、圖書館所提全館影印機(含網路列印功能)11台-進行評估廠商進駐事項。

三、例行招標及驗收作業。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學雜費相關業務查詢。

7、遲還及遺失畢業服罰款。

8、遲交學雜費罰款（補註冊）。

9、招生費用。

10、業務職掌SOP整理。

11、收取97學年第1學期學雜費分期付款學生尾款。

12、畢業生離校系統人工放行。

13、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

14、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

15、收取97 學年第1學期學分費。

16、收取97學年第2學期學雜費分期付款。

17、補註冊學生人工放行。

三、稅務

1、查核98年3月份所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

- 繼續98年2月給付帳初核。

四、進修部

1. 辦理休退學登記、請款退費、核銷。

2. 處理97/1學生補繳費用。

3. 收汽車停車清潔管理費、置物櫃費用、遲註冊罰款等等一般雜項收入。

4. 處理97/2列印就貸差額繳費單金額。

5. 處理97/2學雜費問題帳。

6. 預備97/2報教育部退撫費。