總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 會同複驗後，後續 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓內裝改正，於4/7收縣府工務局核准在案，三個月內辦理領取執照 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，設備外國採購中 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 上簽 鈞長，奉指示後進行作業 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 於4/8開始回復作業 |
| 6 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包作業中 |
| 7 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後執行 |
| 8 | 恩人榜 | 醫學院，現場組裝作業 |
| 9 | AA312教室修繕 | 應美系所，發包完成，呈核 |
| 10 | 照明設備改善 | 衛保組，請修作業簽核中 |
| 11 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 12 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，施作中 |
| 13 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，薄屏及網路電力線路，發包作業 |
| 14 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中 |
| 15 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理 |
| 16 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中 |
| 17 | 97教卓強化學習中心 | 待驗 |
| 18 | 外語大樓LA403、404走廊天花板滲水 | 觀察中 |
| 19 | 生科系電梯旁水管阻塞 | 完工待結 |
| 20 | 學術交流中心117室紗窗整修 | 完工待結 |
| 21 | 輔園FY27室廁所地面整修 | 議價後施工 |
| 22 | 宜真輔園2樓27室鋁窗整修 | 議價後施工 |
| 23 | 輔園2樓27室盥洗室氣密窗更新 | 議價後施工 |
| 24 | 公博樓地下二樓樓梯口漏水 | 廠商估價中 |
| 25 | 公博樓3樓天花板漏水 | 請修流程中 |
| 26 | 人事室辦公室牆面粉刷 | 完工結案 |
| 27 | 濟時樓地下室共同外語科不銹鋼大門維修 | 議價後施工 |
| 28 | 理二舍外牆磁磚脫落 | 重新估價流程中 |
| 29 | 校園化糞池蓋損壞修補 | 估價中 |
| 30 | 98年3月電費 | 已核銷 |
| 31 | 98年3月水費 | 已核銷 |
| 32 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 完工待驗 |
| 33 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 備料中 |
| 34 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 備料中 |
| 35 | 仁愛宿舍頂樓漏水 | 詢價中 |
| 36 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 詢價中 |
| 37 | 教發中心辨公室網路及電源佈線 | 施工中 |
| 38 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（4月份） |
| 39 | 化學系2F電力改善 | 進場施作 |
| 40 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業 |
| 41 | 98年度建築物公共安全申報 | 完成發包議價作業 |
| 42 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 43 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 44 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 45 | 學務處宜真宜善學習角 | 結案作業 |
| 46 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 47 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 48 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 初驗作業 |
| 49 | 98年度建築物消防安全申報 | 結案 |
| 50 | 格物學苑103A、103B電線配置工程 | 結案 |
| 51 | 文德照明定時裝置配置 | 工程施作 |
| 52 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 辦理設計監造簽約、請購作業流程 |
| 53 | 城區部消防逆止閥維修 | 結案 |
| 54 | 7-11商店違建處理 | 後續作業追蹤 |
| 55 | 國璽樓滅火器過期換藥 | 結案 |

保管組

- 協助單位處置報廢物品事宜。

- 各單位新增、減損財產列帳事宜。

- 準備年度盤點事宜

- 協助各單位預盤事宜。

- 協助單位提供管科會訪視97年度教整款財物資料及預盤事宜。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、總務會議資料提報。

7、招生費用、學分費收入。

8、畢業生離校系統人工放行。

9、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

10、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

11、收取97 學年第2學期學分費。

12、收取97學年第2學期學雜費分期付款。

13、補註冊學生人工放行。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

- 處理97年度所得更正及查詢事宜。

- 試規劃本校個人所得每月彙整資訊系統申請。

四、進修部

1、辦理休退學登記、請款退費、核銷。

2、處理97/1學生補繳費用。

3、收汽車停車清潔管理費、置物櫃費用、遲註冊罰款等等一般雜項收入。

4、處理97/2列印就貸差額繳費單金額。

5、處理97/2學雜費問題帳。

6、97/2報教育部退撫費。

7、核算97/2一般生加退選；延修生、教育學程應繳費用。

採購組

例行招標及驗收作業。