總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 4/9會同複驗後，後續 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 執照正本已由籌備處領回，待醫院籌備處申辦事項完成後，再繳回總務處 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，設備外國採購中，預定6/1現場安裝施作 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 修繕評估後續 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 採購組複驗 |
| 6 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包作業中 |
| 7 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後執行 |
| 8 | 恩人榜 | 醫學院，現場組裝作業 |
| 9 | AA312教室修繕 | 應美系所，發包完成，呈核 |
| 10 | 照明設備改善 | 衛保組，請修作業簽核中 |
| 11 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 12 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，完工結案 |
| 13 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，薄屏及網路電力線路，4/28施作 |
| 14 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中 |
| 15 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理 |
| 16 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中 |
| 17 | 97教卓強化學習中心 | 完工驗收後待結案 |
| 18 | 外語大樓LA403、404走廊天花板滲水 | 觀察中 |
| 19 | 輔園FY27室廁所地面整修 | 完工驗收觀察中 |
| 20 | 宜真輔園2樓27室鋁窗整修 | 完工待結 |
| 21 | 輔園2樓27室盥洗室氣密窗更新 | 完工待結 |
| 22 | 公博樓地下二樓樓梯口漏水 | 廠商估價中 |
| 23 | 公博樓3樓天花板漏水 | 請修流程中 |
| 24 | 理二舍外牆磁磚脫落 | 施工中 |
| 25 | 校園化糞池蓋損壞修補 | 請修流程中 |
| 26 | 98年4月水費 | 已請款待核 |
| 27 | 聖言樓SF334加裝鋁花格窗 | 完工待結 |
| 28 | 濟時樓地下室共同外語科不銹鋼大門整修 | 完工結案 |
| 29 | 宜真學苑1~4樓盥洗士氣窗更新 | 完工待結 |
| 30 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 完工待驗 |
| 31 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 32 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 33 | 仁愛宿舍頂樓漏水 | 詢價中 |
| 34 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 施工中 |
| 35 | 宜真學苑1437室漏水 | 施工中 |
| 36 | 進修部馬路修補 | 施工中 |
| 37 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（5月份） |
| 38 | 化學系2F電力改善 | 進場施作 |
| 39 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業 |
| 40 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價前置作業 |
| 41 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 42 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 43 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 44 | 學務處宜真宜善學習角 | 結案作業 |
| 45 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 46 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 47 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 複驗改善及結案作業 |
| 48 | 文德照明定時裝置配置 | 工程施作 |
| 49 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 發包議價作業 |
| 50 | 7-11商店違建處理 | 後續作業追蹤 |
| 51 | 野聲樓資訊中心機房消防系統蓄電池更換 | 初驗作業 |
| 52 | 伯達樓資訊中心機房空調機房冷媒管路破損修補 | 初驗作業 |
| 53 | 利瑪竇大樓地下室門禁鐵門工程 | 發包議價作業 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、98外國學生申請入學招生。

8、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

9、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

10、收取97學年第2學期學分費。

11、收取97學年第2學期學雜費分期付款。

12、97學年第2學期學雜費分期付款第一期、第二期欠費名單，簽呈送僑外組。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

- 理97年度所得更正及查詢事宜(待正式回函)。

四、進修部

1.辦理休退學登記、請款退費、核銷。

2.處理97/1學生補繳費用。

3.收汽車停車清潔管理費、置物櫃費用、遲註冊罰款等等一般雜項收入。

4.處理97/2列印就貸差額繳費單金額。

5.處理97/2學雜費問題帳。

6.辦理97/2就貸生加退選。

7.核算97/2一般生加退選；延修生、教育學程應繳費用。

保管組

一、續執行97盤點事宜

二、配合管科會參訪相關事宜準備與執行

三、與會計室核對四月份財產帳務。

採購組

一、例行招標及驗收作業。

二、完成管院LM201~LM203追加工程議價、驗收並已將相關請款資料、發票分送管院及營繕組通知請款；並通知出納組98年4月30日付給東橋全數工程款。

三、校史室空調議價。