總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 帷幕牆上方滲漏施作確認東6樓露台地坪施作處理 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟初驗提送竣工圖說 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，預定6/1現場安裝施作 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 修繕評估後續 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 採購組複驗 |
| 6 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，5/19第一階段資格標開標事宜 |
| 7 | 恩人榜 | 醫學院1樓，完工展期 鈞長核示 |
| 8 | AA312教室修繕 | 應美系所，俟明確提示設計內容後，後續辦理 |
| 9 | 照明設備改善 | 衛保組，請修作業簽核中 |
| 10 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 11 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，完工結案 |
| 12 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，薄屏及網路電力線路，完工結案 |
| 13 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中 |
| 14 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理 |
| 15 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中 |
| 16 | 輔園FY27室廁所地面整修 | 結案 |
| 17 | 公博樓地下二樓樓梯口漏水 | 修繕流程中 |
| 18 | 公博樓3樓天花板漏水 | 請修流程中 |
| 19 | 理二舍外牆磁磚脫落 | 驗收後部份修補 |
| 20 | 校園化糞池蓋損壞修補 | 完工待結 |
| 21 | 98年4月水費 | 已核銷 |
| 22 | 食品工廠地下室磁磚脫落修補 | 施工中 |
| 23 | 食品工廠發酵室、實驗室天花板及鋁窗換氣密窗更新工程 | 完工待結 |
| 24 | 羅耀拉471室門面圓玻璃修補 | 請修流程中 |
| 25 | 朝橒樓後面鐵欄杆焊接及三樓冷氣架拆除 | 施工中 |
| 26 | 餐旅系研究室鋁窗換裝 | 請修流程中 |
| 27 | 餐旅系研究室舊式百葉窗換新 | 請修流程中 |
| 28 | 文德宿舍地下室舊鐵架拆除及裝新鋁花格鋁窗 | 請修流程中 |
| 29 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 完工待驗 |
| 30 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 31 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 32 | 仁愛宿舍頂樓漏水 | 詢價中 |
| 33 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 完工待驗 |
| 34 | 進修部馬路修補 | 施工中 |
| 35 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（5月份） |
| 36 | 化學系2F電力改善 | 進場施作 |
| 37 | 全校電力改善 | 待複驗 |
| 38 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價作業 |
| 39 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 40 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 41 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 42 | 學務處宜真宜善學習角 | 椅子部分尚有爭議待裁示 |
| 43 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 44 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 45 | 文德照明定時裝置配置 | 結案作業 |
| 46 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 發包議價作業 |
| 47 | 野聲樓資訊中心機房消防系統蓄電池更換 | 結案 |
| 48 | 伯達樓資訊中心機房空調機房冷媒管路破損修補 | 與原請購項目不符，退回請購單位修正 |
| 49 | 利瑪竇大樓地下室門禁鐵門工程 | 進場施作 |
| 50 | 98年度消防缺失改善作業 | 完成發包議價作業及備料 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

8、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

9、收取97 學年第2學期學分費。

10、收取97學年第2學期學雜費分期付款。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

3、續處理97年度所得更正及查詢事宜(寄發更正後扣繳憑單)。

4、核對98年4月所得給付額。

四、進修部

1. 辦理休退學登記、請款退費、核銷。

2. 催繳97/2學生加選繳費用。

3. 辦理 97/2加選、延修生分帳。

4. 處理97/2列印就貸差額繳費單金額。

5. 發放一般生加選未開戶支票。

採購組

一、例行招標及驗收作業。

二、預定5月12日召開組務會議。

三、污水處理廠保固瑕疵已由營繕組確認改善完成，將於5月13日會同久年、潘冀、本校人員再行前往複驗。

保管組

- 協助單位處置報廢物品事宜。

- 各單位新增、減損財產列帳事宜。

- 年度盤點事宜。