總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 帷幕牆上方滲漏施作確認東6樓露台地坪施作處理 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟初驗提送竣工圖說 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，預定6/1現場安裝施作 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 修繕評估提出核示 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓驗收完成 |
| 6 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，5/19第一階段資格標開標事宜 |
| 7 | 恩人榜 | 醫學院1樓，完工待驗 |
| 8 | AA312教室修繕 | 應美系所，俟明確提示設計內容後，後續辦理 |
| 9 | 照明設備改善 | 衛保組，行政作業簽核中 |
| 10 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 11 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，完工結案 |
| 12 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，薄屏及網路電力線路，完工結案 |
| 13 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中 |
| 14 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理 |
| 15 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中 |
| 16 | 公博樓地下二樓樓梯口漏水 | 施工中 |
| 17 | 公博樓3樓天花板漏水 | 請修流程中 |
| 18 | 理二舍外牆磁磚脫落 | 待驗中 |
| 19 | 校園化糞池蓋損壞修補 | 結案 |
| 20 | 98年4月水費 | 已核銷 |
| 21 | 食品工廠地下室磁磚脫落修補 | 待結案 |
| 22 | 食品工廠發酵室、實驗室天花板及鋁窗換氣密窗更新工程 | 結案 |
| 23 | 羅耀拉471室門面圓玻璃修補 | 施工中 |
| 24 | 朝橒樓後面鐵欄杆焊接及三樓冷氣架拆除 | 施工中 |
| 25 | 餐旅系研究室鋁窗換裝 | 結案 |
| 26 | 餐旅系研究室舊式百葉窗換新 | 結案 |
| 27 | 文德宿舍地下室舊鐵架拆除及裝新鋁花格鋁窗 | 施工中 |
| 28 | 聖言樓2樓女廁磁磚脫落 | 請修流程中 |
| 29 | 耕莘樓1樓磁磚修補及3樓止滑板損壞 | 請修流程中 |
| 30 | 化學系108、110實驗室黑板損壞拆除補水泥油漆 | 請修流程中 |
| 31 | 食品工廠大門階梯石板損壞 | 廠商估價中 |
| 32 | 食品工廠1~3樓部份油漆 | 廠商估價中 |
| 33 | 98年5月電費 | 已請款中 |
| 34 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 完工待驗 |
| 35 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 36 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 37 | 仁愛宿舍頂樓漏水 | 詢價中 |
| 38 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 完工待驗 |
| 39 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（5月份） |
| 40 | 化學系2F電力改善 | 進場施作 |
| 41 | 全校電力改善 | 待複驗 |
| 42 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價作業 |
| 43 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 44 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 45 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 46 | 學務處宜真宜善學習角 | 椅子部分尚有爭議待裁示 |
| 47 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 48 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 49 | 文德照明定時裝置配置 | 結案 |
| 50 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 備料及進場施作 |
| 51 | 利瑪竇大樓地下室門禁鐵門工程 | 結案 |
| 52 | 98年度消防缺失改善作業 | 備料及進場施作 |
| 53 | 濟時樓圖書館三樓安全門卡榫故障維修 | 結案 |
| 54 | 織品系館形象規劃-一樓櫥窗裝修工程 | 完成發包議價作業 |
| 55 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 56 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 57 | 進修部馬路修補 | 施工中 |
| 58 | 仁愛信義和平更換小便斗豐感應器 | 施工中 |
| 59 | 伯達樓機房空調維修 | 施工中 |
| 60 | 董事會空調維修 | 施工中 |
| 61 | 文鐸樓二樓神父宿舍馬桶阻塞 | 待驗 |
| 62 | 進修部頂樓消防水管維修 | 施工中 |

保管組

- 協助單位處置報廢物品事宜。

- 各單位新增、減損財產列帳事宜。

- 年度盤點事宜(心理系、理工學院宗輔室)。

出納組

一、支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、廠商未繳費檔案整理。

8、收取97學年第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

9、收取97學年第二學期學分費。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

- 續處理97年度所得更正及查詢事宜(寄發更正後扣繳憑單)。

採購組

一、例行招標及驗收作業。