總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 帷幕牆上方滲漏施作處理 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟初驗提送竣工圖說 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，預定6/1現場安裝施作 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 修繕評估提出核示 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓驗收完成 |
| 6 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，5/25第一階段資格標開標事宜 |
| 7 | 恩人榜 | 醫學院1樓，完工待驗 |
| 8 | AA312教室修繕 | 應美系所，提示設計內容後，呈核定底價 |
| 9 | 照明設備改善 | 衛保組，行政作業簽核中 |
| 10 | 生命體驗中心設置 | 護理系，辦理規劃設計處理作業 |
| 11 | 醫學大樓電力改善工程 | 國璽樓北棟六、七樓醫學系實驗室，採購組作業中 |
| 12 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中 |
| 13 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理 |
| 14 | 公博樓地下二樓樓梯口漏水 | 待結 |
| 15 | 公博樓3樓天花板漏水 | 請修流程中 |
| 16 | 理二舍外牆磁磚脫落 | 待結 |
| 17 | 食品工廠地下室磁磚脫落修補 | 待結案 |
| 18 | 羅耀拉471室門面圓玻璃修補 | 待結 |
| 19 | 朝橒樓後面鐵欄杆焊接及三樓冷氣架拆除 | 結案 |
| 20 | 文德宿舍地下室舊鐵架拆除及裝新鋁花格鋁窗 | 結案 |
| 21 | 聖言樓2樓女廁磁磚脫落 | 施工中 |
| 22 | 耕莘樓1樓磁磚修補及3樓止滑板損壞 | 施工中 |
| 23 | 化學系108、110實驗室黑板損壞拆除補水泥油漆 | 備料施工 |
| 24 | 食品工廠大門階梯石板損壞 | 請修中 |
| 25 | 食品工廠1~3樓部份油漆 | 請修流程中 |
| 26 | 數學系隔間工程 | 備料後施工 |
| 27 | 數學系研究室地板更新 | 請修流程中 |
| 28 | 理二舍冷氣雨棚及排水維修 | 施工中 |
| 29 | 校門口左側雨棚鐵架拆除工程 | 請修流程中 |
| 30 | 98年5月水電費 | 已請款中 |
| 31 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（5月份） |
| 32 | 化學系2F電力改善 | 進場施作、配電盤廠驗及進場 |
| 33 | 全校電力改善 | 待複驗 |
| 34 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價作業 |
| 35 | 心園餐廳地下室變更 | 工程介面協調會 |
| 36 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 37 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 38 | 學務處宜真宜善學習角 | 椅子部分尚有爭議待裁示 |
| 39 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 40 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 41 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 備料及進場施作 |
| 42 | 98年度消防缺失改善作業 | 備料及進場施作 |
| 43 | 織品系館形象規劃-一樓櫥窗裝修工程 | 發包議價作業 |
| 44 | 校園污水管納管工程 | 規劃設計 |
| 45 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 46 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 47 | 進修部馬路修補 | 施工中 |
| 48 | 仁愛信義和平更換小便斗豐感應器 | 施工中 |
| 49 | 伯達樓機房空調維修 | 施工中 |
| 50 | 董事會空調維修 | 施工中 |
| 51 | 文鐸樓二樓神父宿舍馬桶阻塞 | 待驗 |
| 52 | 進修部頂樓消防水管維修 | 待驗 |
| 53 | 宜真學苑二樓女厠漏水 | 觀察中 |
| 54 | 舊醫學院四樓平面規劃 | 規劃中 |

保管組

- 協助單位處置報廢物品事宜。

- 各單位新增、減損財產列帳事宜。

- 持續年度盤點事宜。

出納組

一、支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、5/26下午與台新銀行及資訊中心召開98-1學分費由台新代收細節會議。

8、收取97學年第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

9、收取97學年第二學期學分費。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

採購組

- 例行招標及驗收作業。

- 5月25日召開動物房評選。