總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 依缺失處理協調會已改善完成待後續 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟提送竣工圖說 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，隔間、電力請購修單提出呈核 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 工程項目評估提出核示 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓驗收完成 |
| 6 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，委託規劃設計作業 |
| 7 | 恩人榜 | 醫學院1樓，驗收完成 |
| 8 | AA312教室修繕 | 應美系所，發包作業 |
| 9 | 照明設備改善 | 衛保組，竣工結案 |
| 10 | 生命體驗中心設置 | 護理系，評選規劃設計前置作業中 |
| 11 | 醫學大樓電力改善工程 | 國璽樓北棟六、七樓醫學系實驗室，採購組作業中 |
| 12 | 中央空調水量控制器 | 國璽樓北棟七樓醫研所，施工中 |
| 13 | 呼吸治療學系建置 | 電力設備委託規劃設計契約訂定 |
| 14 | 生命科學系建置 | 空間配置委託規劃設計評選前置作業 |
| 15 | AL012牆板整修 | 景觀設計學系發包作業 |
| 16 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中 |
| 17 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理 |
| 18 | 公博樓3樓天花板漏水 | 請修流程中 |
| 19 | 理二舍外牆磁磚脫落 | 重新油漆 |
| 20 | 食品工廠大門階梯石板損壞 | 暫緩 |
| 21 | 數學系隔間工程 | 結案 |
| 22 | 數學系研究室地板更新 | 6月29日施工 |
| 23 | 語言中心年度冷氣保養 | 完工驗收中 |
| 24 | 理一舍103A鋁門窗更換 | 完工待結 |
| 25 | 聖言樓屋頂中央空調冷氣水塔修換 | 6月22日施工 |
| 26 | 德蘭靜苑106房整修 | 結案 |
| 27 | 伯達樓屋頂伸縮縫漏水 | 6月22日施工 |
| 28 | 秉雅樓二、三樓伸縮縫漏水 | 議價後施工 |
| 29 | 輔園排水管阻塞更新配置 | 完工待驗中 |
| 30 | 積健樓旁垃圾場鐵門柱損壞 | 結案 |
| 31 | 文華樓一樓扶手損壞 | 結案 |
| 32 | 德蘭靜苑地下污水管整修 | 6月22日施作 |
| 33 | 理一舍101、117室鋁窗更新 | 6月22日施作 |
| 34 | 營養系二、三樓伸縮縫修繕 | 6月22日施作 |
| 35 | 外語學院宗輔室窗戶更換鋁窗 | 請購修流程 |
| 36 | 財法系學會紗窗維修 | 請購修流程 |
| 37 | 資訊管理系BS201冷氣漏水維修 | 完工待結 |
| 38 | 98年5月水電費 | 已核銷 |
| 39 | 98年6月水電費 | 已請款 |
| 40 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 41 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 42 | 舊醫學院四樓平面規劃 | 規劃中 |
| 43 | 臨心系窗型冷氣保養 | 施工中 |
| 44 | 資訊中心空調室外機損壞維修 | 施工中 |
| 45 | 圖資系冷氣保養 | 施工中 |
| 46 | 餐旎系冷氣保養 | 施工中 |
| 47 | 視教中心冷却水塔維修 | 施工中 |
| 48 | 音樂系泠氣移機 | 施工中 |
| 49 | 資管系冷氣保養 | 施工中 |
| 50 | 資管系冷氣保養 | 施工中 |
| 51 | 玫瑰學苑196臺冷氣保養 | 施工中 |
| 52 | 淨心堂冷氣保養 | 施工中 |
| 53 | 學術副校長室泠氛保養及清洗 | 施工中 |
| 54 | 宜算學苑二樓厠所漏水維修 | 施工中 |
| 55 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（6月份） |
| 56 | 化學系2F電力改善 | 初驗缺失改善作業，待複驗 |
| 57 | 全校電力改善 | 高壓部分待複驗 |
| 58 | 98年度建築物公共安全申報 | 完成發包議價作業 |
| 59 | 心園餐廳地下室變更 | 撤案重新辦理中 |
| 60 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 61 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 62 | 學務處宜真宜善學習角 | 結案 |
| 63 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 64 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 65 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 初驗缺失改善作業，待複驗 |
| 66 | 98年度消防缺失改善作業 | 初驗缺失改善作業，待複驗 |
| 67 | 織品系館形象規劃-一樓櫥窗裝修工程 | 進場施作 |
| 68 | 校園污水管納管工程 | 請購作業 |
| 69 | 樹德、伯達樓資訊中心搬遷案 | 請購、訪價作業 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、廠商未繳費檔案整理

8、收取97學年第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

9、收取97學年第二學期學分費。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

3、處理97年度所得更正及查詢事宜。

事務組

- 例行招標及驗收作業。

- 97-2全校冷氣購置，已於98年6月19日上簽，預定6月25日開標。