輔仁大學105學年度 新增或汰換冷氣機申請作業表

| 第一部分 申請基本資料（申請單位填寫） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請單位 |  |  | 申請人／職員代碼 | （核章） |  |
| 申請人 聯絡電話 | （分機： ） |  | 裝設冷氣地點 | 建物： 樓層： F 編號： 是否為：□頂樓、□西曬、□其它特殊條件 |  |
| 申請冷氣 數量規格 | □窗型 台 □分離式（ 對 ） 台 |  |  |  | □變頻式 □非變頻式 |
| 規劃/需求/注意事項說明 | (如有其他特殊條件本欄請務必協助說明以利評估) |  |  |  |  |
| 裝設描述 | □原有冷氣老舊汰換（原有冷氣廠牌： 規格： ） □新設冷氣 □其它情況： |  |  |  |  |
| 原有冷氣財產編號(必填) |  |  | 【104學年度起，非異常報廢之冷氣，使用年限為至少9年】 |  |  |
| 申請單位主管核章 |  |  |  |  |  |
| 第二部分 冷房能力評估（單位填寫或廠商協助填寫） 協助廠商： （電話－ ） |  |  |  |  |  |
| 裝置區域 室內面積 （A） |  | （長＿＿＿m*寬＿＿＿m）／3.3 ＝ __＿＿___坪 |  |  |  |
| 既有設備 冷房能力 （B） |  | ＿＿＿Kcal*＿＿＿台 ＝ __＿＿___Kcal （本欄為保留於裝置區域內之既有冷氣機，拆除不續裝之冷氣免填） |  |  |  |
| 裝置區域 所需冷房能力 （C） |  | __＿＿___（A）坪*550kcal /時/坪*1.1 ＝ __＿＿___Kcal ＊冷氣機計算標準，如涉頂樓、西曬等因素，可酌增10%計算。 |  |  |  |
| 建議新增 冷房能力（D） |  | 裝置區域所需冷房能力（C）－既有設備冷房能力（B）＝ __＿＿___Kcal |  |  |  |
| 廠商施工建議 |  | □裝設冷氣型號(請協助建議至少2廠牌機種) □日立 □禾聯 機款(日立): □ 數量: □ 長寬尺寸 □費用總計 機款(禾聯): □ 數量: □ 長寬尺寸 □費用總計 □銅 管 長 度: 廠商核章/發票章/公司大小章皆可 □加裝排水管: 數量: □雨 遮： 數量 □其他重要建議: □檢附估價單: 共 張 |  |  |  |
| 第三部分 電力評估（營繕組填寫） 確認人員： （分機－ ） |  |  |  |  |  |
| □原有電源足夠 □其它： □原有電源不足 |  |  |  |  |  |
| 營繕組 審查意見 |  | □同意施作 □不同意施作 □有條件同意施作 承辦人： 組長： |  |  |  |
| 資產組 審查意見 |  | □同意採購 □不同意採購 □有條件同意採購 承辦人： 組長： |  |  |  |

備註：

請務必於105年1月 13 （星期三）PM 4：30前以書面送回總務處資產組（舒德樓五樓）續辦。