**輔仁大學108學年度 新增或汰換冷氣機申請作業表**【附件二】

|  |
| --- |
| **第一部分　申請基本資料（申請單位填寫）** |
| 申請單位 |  | 申請人／職稱 | （核章） |
| 申請人聯絡電話 | （分機： ） | 裝設冷氣地點 | 建物： 樓層： F 編號： 是否為：□頂樓、□西曬、□其它特殊條件 |
| 申請冷氣數量規格 | □窗型 台 □分離式（ 對 ） 台 | □變頻式 □非變頻式 |
| **規劃/需求/注意事項說明**  | (如有其他特殊條件本欄請務必協助說明以利評估) |
| 裝設描述 | □原有冷氣老舊汰換（原有冷氣廠牌： 規格： ） □新設冷氣 □其它情況：  |
| **原有冷氣財產編號(必填)** | **【104學年度起，非異常報廢之冷氣，使用年限為至少9年】** |
| 申請單位主管核章 |  |
| **第二部分 冷房能力評估（單位填寫或廠商協助填寫）** *協助廠商： （電話－ ）* |
| 裝置區域室內面積（A） | （長＿＿＿m\*寬＿＿＿m）／3.3 ＝ \_\_＿＿\_\_\_坪 |
| 既有設備冷房能力（B） | ＿＿＿Kcal\*＿＿＿台 ＝ \_\_＿＿\_\_\_Kcal（本欄為保留於裝置區域內之既有冷氣機，拆除不續裝之冷氣免填） |
| 裝置區域所需冷房能力（C） | \_\_＿＿\_\_\_（A）坪\*550kcal /時/坪\*1.1 ＝ \_\_＿＿\_\_\_Kcal**＊冷氣機計算標準，如涉頂樓、西曬等因素，可酌增10%計算。** |
| 建議新增冷房能力（D） | 裝置區域所需冷房能力（C）－既有設備冷房能力（B）＝ \_\_＿＿\_\_\_Kcal |
| **廠商施工建議** | **□裝設冷氣型號(請協助建議至少2廠牌機種) □日立 □禾聯****機款(日立): □ 數量: □ 長寬尺寸 □費用總計** **機款(禾聯): □ 數量: □ 長寬尺寸 □費用總計 □銅 管 長 度:** 廠商核章/發票章/公司大小章皆可**□加裝排水管: 數量:** **□雨 遮： 數量** **□其他重要建議:** **□檢附估價單: 共 張** |
| **第三部分　電力評估（營繕組填寫）** *確認人員：**（分機－ ）* |
| □原有電源足夠 □其它： □原有電源不足 |
| **營繕組****審查意見** | □同意施作 □不同意施作 □有條件同意施作承辦人： 組長： |
| **資產組****審查意見** | □同意採購 □不同意採購 □有條件同意採購承辦人： 組長： |

備註：

請務必於***108年2月20日 （星期三）PM 4：30前以書面送回總務處資產組（舒德樓五樓）續辦。***