總務處營繕組業務處理標準流程

| 業務處理程序作業範圍 |  |
| --- | --- |
| 業務項目 | 消防設備安全檢查 |
| 作業步驟 | 一、依受檢區域範圍，委請合格消防設備廠商評估報價。 二、呈文核可後，依採購程序辦理請購。 三、簽委託契約，並排定各區檢查作業日期。 四、通知受檢區之單位 五、受託廠商依序申報 六、不合格處簽請改善 七、複驗 八、核銷。 |
| 作業要領 | 一、每年申報一次，十二月三十一日前申報完畢。 二、本校於每年五月份開始執行申報作業。 三、設備不符規定時應加填「消防設備改善計劃書」并入申報。 四、注意協調各受檢系所、實驗室及辦公室時間以利工程進行。 五、依採購法執行。 |
| 法令依據 | 一、建築物安全撿查簽証及申報辦法。 二、本校採購法。 |
| 協調單位 | 受託建築師 工程施作相關單位 採購組 |
| 注意事項 | 一、工程施作時如需停水、停電或出入動線改變需協調相關單位，範圍大者需發通知並上網公告。 二、防火材廠商需檢付證明。 |