天主教 輔仁大學 總務處 新設冷氣申請作業表
	第一部分　申請基本資料（申請單位填寫）

	申請單位
	
	申請人／職稱
	（核章）

	申請人
聯絡電話
	（分機：       ）
	裝設冷氣地點
	建物：            樓層：    F 編號：       
是否為：□頂樓、□西曬、□其它特殊條件

	申請冷氣

數量規格
	□窗型      台 □分離式（    對    ）      台
	□變頻式 □非變頻式

	裝設描述
	□原有冷氣老舊汰換（原有冷氣廠牌：             規格：                  ） 

□新設冷氣 □其它情況：                                                

	申請單位主管核章
	

	第二部分 冷房能力評估（單位填寫或廠商協助填寫）    協助廠商：
（電話－         ）

	裝置區域

室內面積

（A）
	（長＿＿＿m*寬＿＿＿m）／3.3 ＝ __＿＿___坪

	既有設備
冷房能力

（B）
	＿＿＿Kcal*＿＿＿台 ＝ __＿＿___Kcal
（本欄為保留於裝置區域內之既有冷氣機，拆除不續裝之冷氣免填）

	裝置區域

所需冷房能力
（C）
	__＿＿___（A）坪*550kcal /時/坪*1.1 ＝ __＿＿___Kcal

	建議新增
冷房能力

（D）
	裝置區域所需冷房能力（C）－既有設備冷房能力（B）＝ __＿＿___Kcal

	建議

裝設冷氣型號
	

	第三部分　電力評估（營繕組填寫）                    確認人員：

（分機－         ）

	□原有電源足夠                            □其它：                                
□原有電源不足

	營繕組
審查意見
	□同意施作            □不同意施作            □有條件同意施作
承辦人：              組長：

	採購組

審查意見
	□同意採購            □不同意採購            □有條件同意採購
承辦人：              組長：


PAGE  
1

